## 每日水质数据
污水除磷数字孪生平台 每日水质监测数据 ¦ 2026-01-01 至 2026-05-29
日期 | 生化工段 | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 硝态氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L)
2026-01-01 | 进水 | 221.1 | 209.1 | 39.37 | 0.78 | 42.2 | 4.48
2026-01-01 | 厌氧池 | 204.9 | 181.3 | 38.85 | 1.14 | 40.4 | 5.07
2026-01-01 | 缺氧池 | 107.6 | 110.8 | 30.6 | 4.81 | 32.8 | 3.49
2026-01-01 | 好氧池 | 33.6 | 29.8 | 5.83 | 8.02 | 19.7 | 0.74
2026-01-01 | 出水 | 29.4 | 10 | 5 | 8.82 | 15 | 0.5
2026-01-02 | 进水 | 391.7 | 265.9 | 37.15 | 0.67 | 42.9 | 3.42
2026-01-02 | 厌氧池 | 361.8 | 235.5 | 36.74 | 0.73 | 42.4 | 3.72
2026-01-02 | 缺氧池 | 200.5 | 164.8 | 29.55 | 3.17 | 33.9 | 2.37
2026-01-02 | 好氧池 | 87.1 | 42.2 | 7.71 | 6.22 | 22.3 | 0.66
2026-01-02 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 6.76 | 15 | 0.5
2026-01-03 | 进水 | 381.2 | 299.8 | 33.42 | 1 | 35.5 | 3.13
2026-01-03 | 厌氧池 | 344.4 | 269.1 | 32.13 | 1.39 | 34.3 | 3.53
2026-01-03 | 缺氧池 | 179.8 | 157 | 27.07 | 4.72 | 28.2 | 2.78
2026-01-03 | 好氧池 | 70.5 | 57.7 | 7.62 | 7.47 | 17.9 | 0.72
2026-01-03 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 7.09 | 15 | 0.5
2026-01-04 | 进水 | 346.6 | 195.6 | 37.44 | 0.62 | 43.8 | 4.63
2026-01-04 | 厌氧池 | 321.8 | 179 | 35.76 | 1.1 | 42.7 | 5.13
2026-01-04 | 缺氧池 | 163.7 | 118.5 | 26.89 | 3.85 | 32.4 | 3.26
2026-01-04 | 好氧池 | 72.1 | 43.8 | 2.99 | 5.75 | 21 | 1
2026-01-04 | 出水 | 50 | 10 | 2.8 | 6.18 | 15 | 0.5
2026-01-05 | 进水 | 373.2 | 170.8 | 22.57 | 0.63 | 32 | 3.99
2026-01-05 | 厌氧池 | 338.4 | 156.5 | 22.01 | 1.05 | 31.8 | 4.54
2026-01-05 | 缺氧池 | 214.1 | 105.3 | 18.29 | 3.17 | 24 | 2.81
2026-01-05 | 好氧池 | 89.7 | 39.1 | 3.47 | 5.75 | 15.1 | 0.8
2026-01-05 | 出水 | 50 | 10 | 3.01 | 5.73 | 15 | 0.5
2026-01-06 | 进水 | 235.5 | 217 | 39.35 | 0.31 | 41.7 | 4.14
2026-01-06 | 厌氧池 | 200.7 | 198.2 | 39.3 | 0.47 | 40.9 | 4.53
2026-01-06 | 缺氧池 | 139.8 | 137.8 | 33.14 | 2.78 | 32.9 | 3.5
2026-01-06 | 好氧池 | 68.1 | 42.4 | 7.93 | 4.81 | 24.6 | 0.84
2026-01-06 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 4.33 | 15 | 0.5
2026-01-07 | 进水 | 232.8 | 254.6 | 30.32 | 0.3 | 45.8 | 5.53
2026-01-07 | 厌氧池 | 220.7 | 221.6 | 31.23 | 0.49 | 43.7 | 6.27
2026-01-07 | 缺氧池 | 115.2 | 114.4 | 26.17 | 2.71 | 36 | 4.4
2026-01-07 | 好氧池 | 54.9 | 44.8 | 3.96 | 5.38 | 23.9 | 0.91
2026-01-07 | 出水 | 50 | 10 | 3.85 | 5.16 | 15 | 0.5
2026-01-08 | 进水 | 299.2 | 273.9 | 28.7 | 1.05 | 45.1 | 5.25
2026-01-08 | 厌氧池 | 255.9 | 257.4 | 29.84 | 1.23 | 43.5 | 5.57
2026-01-08 | 缺氧池 | 138.3 | 151.2 | 22.09 | 4.13 | 36.1 | 3.91
2026-01-08 | 好氧池 | 59.5 | 52.5 | 6.38 | 5.98 | 23.4 | 0.8
2026-01-08 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 5.72 | 15 | 0.5
2026-01-09 | 进水 | 241.9 | 206.7 | 30.29 | 0.52 | 28.4 | 3.87
2026-01-09 | 厌氧池 | 210.7 | 191 | 30.96 | 0.86 | 28.4 | 4.41
2026-01-09 | 缺氧池 | 126 | 119.5 | 23.34 | 3.42 | 21.4 | 3.07
2026-01-09 | 好氧池 | 52 | 29.5 | 3.65 | 5.8 | 16 | 1.15
2026-01-09 | 出水 | 50 | 10 | 3.24 | 6.23 | 14.7 | 0.5
2026-01-10 | 进水 | 279.8 | 272.4 | 22.84 | 1.21 | 30.7 | 4.06
2026-01-10 | 厌氧池 | 239.2 | 249 | 23.6 | 1.79 | 30.6 | 4.28
2026-01-10 | 缺氧池 | 161 | 132.3 | 16.86 | 6.7 | 25 | 2.58
2026-01-10 | 好氧池 | 77.6 | 46.9 | 2.25 | 8.27 | 18.6 | 0.68
2026-01-10 | 出水 | 50 | 10 | 2.03 | 7.54 | 15 | 0.5
2026-01-11 | 进水 | 307.4 | 167.2 | 30.03 | 0.06 | 44.1 | 5.63
2026-01-11 | 厌氧池 | 289.3 | 151 | 28.96 | 0.12 | 42.1 | 6.09
2026-01-11 | 缺氧池 | 166.5 | 80.7 | 22.2 | 0.49 | 32.5 | 4.79
2026-01-11 | 好氧池 | 79.9 | 31 | 5.9 | 0.76 | 24.2 | 1.4
2026-01-11 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 0.79 | 15 | 0.5
2026-01-12 | 进水 | 342.9 | 201.7 | 26.48 | 0.66 | 36.5 | 3.44
2026-01-12 | 厌氧池 | 316.8 | 180.8 | 26.52 | 0.76 | 35.1 | 3.83
2026-01-12 | 缺氧池 | 172.2 | 112.7 | 21.47 | 3.03 | 26.9 | 2.64
2026-01-12 | 好氧池 | 62.4 | 41.6 | 3.81 | 5.38 | 19.4 | 0.58
2026-01-12 | 出水 | 50 | 10 | 3.62 | 5.63 | 15 | 0.5
2026-01-13 | 进水 | 232.3 | 263.1 | 29.21 | 1.37 | 36.5 | 3.67
2026-01-13 | 厌氧池 | 204.4 | 223.7 | 30.2 | 2.58 | 35.3 | 3.9
2026-01-13 | 缺氧池 | 102.4 | 119.8 | 25.31 | 9.04 | 29.6 | 2.71
2026-01-13 | 好氧池 | 45.5 | 40.2 | 4.44 | 12.91 | 20.3 | 1.01
2026-01-13 | 出水 | 42.1 | 10 | 4.07 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-14 | 进水 | 276.6 | 180.8 | 23.24 | 0.27 | 29.6 | 5.29
2026-01-14 | 厌氧池 | 247.9 | 159 | 24.28 | 0.49 | 28.2 | 5.7
2026-01-14 | 缺氧池 | 158.4 | 82.4 | 19.71 | 2.18 | 21.2 | 3.51
2026-01-14 | 好氧池 | 55 | 24.4 | 3.7 | 3.39 | 13.4 | 0.92
2026-01-14 | 出水 | 47.8 | 10 | 3.67 | 3.44 | 13.1 | 0.5
2026-01-15 | 进水 | 399.6 | 232.7 | 28.51 | 0.82 | 33.7 | 4.5
2026-01-15 | 厌氧池 | 359.2 | 203.4 | 28.25 | 1.26 | 33.7 | 5.09
2026-01-15 | 缺氧池 | 181.3 | 120.6 | 20.57 | 5.8 | 26.7 | 3.57
2026-01-15 | 好氧池 | 55 | 47.6 | 3.17 | 10.2 | 18.6 | 1.34
2026-01-15 | 出水 | 49.2 | 10 | 2.64 | 9.65 | 15 | 0.5
2026-01-16 | 进水 | 375.2 | 290.5 | 34.14 | 0.75 | 43.6 | 2.83
2026-01-16 | 厌氧池 | 322.1 | 251.5 | 32.5 | 1.14 | 43.3 | 3.06
2026-01-16 | 缺氧池 | 197.8 | 155.6 | 24.19 | 3.71 | 34.4 | 1.92
2026-01-16 | 好氧池 | 60.1 | 45.6 | 5.85 | 4.51 | 25.7 | 0.68
2026-01-16 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 4.91 | 15 | 0.5
2026-01-17 | 进水 | 379.4 | 292.1 | 35.3 | 1.05 | 44 | 3.4
2026-01-17 | 厌氧池 | 354.9 | 261.4 | 34.92 | 1.78 | 43.1 | 3.8
2026-01-17 | 缺氧池 | 193.9 | 161.4 | 29.02 | 10.44 | 34.2 | 2.99
2026-01-17 | 好氧池 | 63.8 | 40.6 | 6.28 | 15.3 | 25.3 | 1.18
2026-01-17 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-18 | 进水 | 227.5 | 249.7 | 33.06 | 1.21 | 45.7 | 5.78
2026-01-18 | 厌氧池 | 206.8 | 223.3 | 31.55 | 1.97 | 45.4 | 6.13
2026-01-18 | 缺氧池 | 109.9 | 134.7 | 25.78 | 8.1 | 37.5 | 3.81
2026-01-18 | 好氧池 | 42.5 | 35.3 | 3.91 | 14.25 | 23.8 | 1.32
2026-01-18 | 出水 | 36.1 | 10 | 3.57 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-19 | 进水 | 288.4 | 177.6 | 22.4 | 0.88 | 31.5 | 2.88
2026-01-19 | 厌氧池 | 250.5 | 168.5 | 23.44 | 1.16 | 30.2 | 3.03
2026-01-19 | 缺氧池 | 130.6 | 93.9 | 18.54 | 4.1 | 23.5 | 1.98
2026-01-19 | 好氧池 | 47.9 | 26 | 4.81 | 6.18 | 17.2 | 0.61
2026-01-19 | 出水 | 46.6 | 10 | 4.32 | 6.08 | 15 | 0.5
2026-01-20 | 进水 | 393.7 | 192 | 34.2 | 0.96 | 29.7 | 4.7
2026-01-20 | 厌氧池 | 360.9 | 179 | 34.95 | 1.28 | 28.9 | 5.3
2026-01-20 | 缺氧池 | 234.3 | 118.7 | 28.25 | 6.78 | 23.7 | 3.39
2026-01-20 | 好氧池 | 98.1 | 44.8 | 3.36 | 12.68 | 17.7 | 0.82
2026-01-20 | 出水 | 50 | 10 | 3.33 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-21 | 进水 | 318 | 179.9 | 35.36 | 1.14 | 38.5 | 5.44
2026-01-21 | 厌氧池 | 297 | 157.3 | 36.64 | 1.7 | 37.4 | 5.98
2026-01-21 | 缺氧池 | 200.8 | 100.5 | 26.28 | 5.73 | 29 | 3.85
2026-01-21 | 好氧池 | 100.1 | 29.6 | 5.03 | 9.26 | 21.3 | 1.03
2026-01-21 | 出水 | 50 | 10 | 4.8 | 9.32 | 15 | 0.5
2026-01-22 | 进水 | 308.6 | 154.5 | 22.44 | 0.5 | 45.7 | 5.93
2026-01-22 | 厌氧池 | 283.6 | 133.9 | 22.78 | 0.58 | 44.8 | 6.45
2026-01-22 | 缺氧池 | 194.8 | 89.5 | 16.17 | 3.06 | 35.7 | 4.88
2026-01-22 | 好氧池 | 88.7 | 34.1 | 2.78 | 3.95 | 21.5 | 1.11
2026-01-22 | 出水 | 50 | 10 | 2.78 | 3.96 | 15 | 0.5
2026-01-23 | 进水 | 273.6 | 159.4 | 38.81 | 0.02 | 41.7 | 2.8
2026-01-23 | 厌氧池 | 239.1 | 146.3 | 36.96 | 0.02 | 40.9 | 3.18
2026-01-23 | 缺氧池 | 138.8 | 73.8 | 27.23 | 0.1 | 33.2 | 2.18
2026-01-23 | 好氧池 | 49.2 | 27.5 | 4.98 | 0.14 | 23.7 | 0.59
2026-01-23 | 出水 | 41.3 | 10 | 4.36 | 0.13 | 15 | 0.5
2026-01-24 | 进水 | 232.1 | 289.5 | 37.35 | 0.86 | 46.4 | 4.57
2026-01-24 | 厌氧池 | 211 | 255.4 | 38.67 | 1.5 | 44.9 | 4.83
2026-01-24 | 缺氧池 | 115.7 | 172.7 | 27.12 | 8.54 | 33.8 | 3.83
2026-01-24 | 好氧池 | 50.5 | 63.6 | 5.7 | 13.1 | 24 | 0.86
2026-01-24 | 出水 | 46.4 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-25 | 进水 | 373.1 | 157.4 | 24.83 | 1.49 | 46.6 | 2.82
2026-01-25 | 厌氧池 | 323.2 | 145.8 | 23.95 | 2.31 | 44.9 | 3.08
2026-01-25 | 缺氧池 | 164 | 77.2 | 18.23 | 7.45 | 37.5 | 1.95
2026-01-25 | 好氧池 | 72.2 | 17.9 | 2.14 | 8.97 | 25.2 | 0.67
2026-01-25 | 出水 | 50 | 10 | 1.91 | 9.65 | 15 | 0.5
2026-01-26 | 进水 | 258.2 | 171.9 | 37.37 | 0.88 | 43 | 3.68
2026-01-26 | 厌氧池 | 234.9 | 151.7 | 37.62 | 1.61 | 41.3 | 3.91
2026-01-26 | 缺氧池 | 153 | 94.8 | 26.36 | 6.08 | 33.1 | 2.48
2026-01-26 | 好氧池 | 48.1 | 29.9 | 4.62 | 10.55 | 21.2 | 0.54
2026-01-26 | 出水 | 47.2 | 10 | 4.35 | 10 | 15 | 0.46
2026-01-27 | 进水 | 347.3 | 205 | 34.04 | 1.01 | 44.1 | 4.47
2026-01-27 | 厌氧池 | 328.4 | 175.9 | 33.3 | 1.66 | 43.8 | 4.92
2026-01-27 | 缺氧池 | 220 | 105.7 | 26.24 | 7.99 | 36.3 | 3.41
2026-01-27 | 好氧池 | 109.3 | 27.3 | 3.33 | 10.44 | 23.1 | 0.83
2026-01-27 | 出水 | 50 | 10 | 2.89 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-28 | 进水 | 363.9 | 250.1 | 24.87 | 0.08 | 35.3 | 4.94
2026-01-28 | 厌氧池 | 309.8 | 220.7 | 25.69 | 0.13 | 34.2 | 5.28
2026-01-28 | 缺氧池 | 209.9 | 125.1 | 18.38 | 0.58 | 25.7 | 3.7
2026-01-28 | 好氧池 | 69 | 35.1 | 4.09 | 0.85 | 19.1 | 1.18
2026-01-28 | 出水 | 50 | 10 | 3.49 | 0.8 | 15 | 0.5
2026-01-29 | 进水 | 295.6 | 296.8 | 23.42 | 1.13 | 46.5 | 3.9
2026-01-29 | 厌氧池 | 259.5 | 274.6 | 23.64 | 2.02 | 46.4 | 4.34
2026-01-29 | 缺氧池 | 156.8 | 172 | 19.41 | 11.96 | 38.2 | 3.23
2026-01-29 | 好氧池 | 65 | 49 | 2.14 | 16.71 | 24.7 | 0.73
2026-01-29 | 出水 | 50 | 10 | 2.13 | 10 | 15 | 0.5
2026-01-30 | 进水 | 349.2 | 289.6 | 27.59 | 0.02 | 32.1 | 4.53
2026-01-30 | 厌氧池 | 320.5 | 248.4 | 26.76 | 0.04 | 30.8 | 5
2026-01-30 | 缺氧池 | 210.1 | 173.6 | 19.86 | 0.12 | 23.1 | 3.43
2026-01-30 | 好氧池 | 99.8 | 52.9 | 5.3 | 0.22 | 15.1 | 0.81
2026-01-30 | 出水 | 50 | 10 | 4.52 | 0.23 | 14.1 | 0.5
2026-01-31 | 进水 | 350.8 | 267.5 | 29.15 | 0.32 | 31.6 | 3.17
2026-01-31 | 厌氧池 | 324.8 | 238.6 | 29.88 | 0.34 | 30.7 | 3.39
2026-01-31 | 缺氧池 | 207.7 | 142.5 | 24.7 | 1.31 | 23.5 | 2.33
2026-01-31 | 好氧池 | 80.3 | 30 | 3.62 | 1.73 | 15.2 | 0.61
2026-01-31 | 出水 | 50 | 10 | 3.62 | 1.79 | 13.8 | 0.5
2026-02-01 | 进水 | 293.3 | 193.1 | 38.1 | 1.03 | 32.6 | 3.44
2026-02-01 | 厌氧池 | 254.5 | 172.5 | 39.38 | 1.42 | 32.3 | 3.76
2026-02-01 | 缺氧池 | 149.1 | 92.3 | 31.77 | 5.76 | 24.8 | 3
2026-02-01 | 好氧池 | 70.2 | 18.9 | 3.5 | 7.32 | 15.7 | 0.7
2026-02-01 | 出水 | 50 | 10 | 3.06 | 7.48 | 15 | 0.5
2026-02-02 | 进水 | 296.4 | 282.8 | 35.76 | 1.35 | 45 | 2.87
2026-02-02 | 厌氧池 | 255.4 | 247.9 | 34.54 | 1.62 | 44.5 | 3.13
2026-02-02 | 缺氧池 | 157.9 | 131.7 | 27.23 | 6.86 | 35.8 | 2.36
2026-02-02 | 好氧池 | 61.7 | 49 | 4.14 | 11.73 | 23.7 | 0.51
2026-02-02 | 出水 | 50 | 10 | 3.74 | 10 | 15 | 0.46
2026-02-03 | 进水 | 335.2 | 249.2 | 26.01 | 1.11 | 39.5 | 5.25
2026-02-03 | 厌氧池 | 290 | 234.5 | 26.96 | 1.53 | 38 | 5.57
2026-02-03 | 缺氧池 | 171.5 | 150.9 | 22.57 | 4.75 | 29.9 | 4.13
2026-02-03 | 好氧池 | 84.4 | 55.5 | 6.52 | 7.34 | 18.8 | 1.36
2026-02-03 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 6.98 | 15 | 0.5
2026-02-04 | 进水 | 379 | 257.5 | 28.03 | 0.75 | 41.3 | 4.91
2026-02-04 | 厌氧池 | 350.5 | 223.6 | 28.61 | 1.25 | 40.3 | 5.36
2026-02-04 | 缺氧池 | 244.6 | 132 | 22.09 | 5.54 | 31.9 | 3.71
2026-02-04 | 好氧池 | 91.8 | 48.8 | 2.85 | 9.63 | 22.4 | 1.27
2026-02-04 | 出水 | 50 | 10 | 2.62 | 8.78 | 15 | 0.5
2026-02-05 | 进水 | 295.4 | 209 | 31.68 | 1.12 | 38.1 | 3.74
2026-02-05 | 厌氧池 | 268.3 | 188.1 | 31.43 | 1.71 | 37.1 | 4.14
2026-02-05 | 缺氧池 | 140 | 102.8 | 26.68 | 5.81 | 28.2 | 3.22
2026-02-05 | 好氧池 | 44.7 | 22.1 | 3.08 | 10.94 | 21.1 | 0.91
2026-02-05 | 出水 | 43.6 | 10 | 2.71 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-06 | 进水 | 304.2 | 269.5 | 30.38 | 0.35 | 36.3 | 5.91
2026-02-06 | 厌氧池 | 274.3 | 251 | 31.07 | 0.38 | 36.3 | 6.51
2026-02-06 | 缺氧池 | 152.6 | 153.2 | 22.84 | 1.32 | 29.8 | 4.07
2026-02-06 | 好氧池 | 68.4 | 49 | 4.53 | 2.47 | 21.9 | 1.5
2026-02-06 | 出水 | 50 | 10 | 4.13 | 2.37 | 15 | 0.5
2026-02-07 | 进水 | 399.3 | 209.7 | 27.89 | 0.73 | 35.4 | 4.19
2026-02-07 | 厌氧池 | 365.8 | 187.9 | 29.16 | 1.31 | 34.4 | 4.43
2026-02-07 | 缺氧池 | 187.4 | 113.5 | 22.74 | 7.64 | 29 | 2.88
2026-02-07 | 好氧池 | 84.3 | 37.7 | 4.9 | 15.17 | 18.5 | 0.65
2026-02-07 | 出水 | 50 | 10 | 3.97 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-08 | 进水 | 354.7 | 234.2 | 31.32 | 0.81 | 35.2 | 3.67
2026-02-08 | 厌氧池 | 330.1 | 209.7 | 30.38 | 1.44 | 35.1 | 3.88
2026-02-08 | 缺氧池 | 185.3 | 138.5 | 21.92 | 7.28 | 27.5 | 2.35
2026-02-08 | 好氧池 | 58 | 50.4 | 5.57 | 13.76 | 19.3 | 0.56
2026-02-08 | 出水 | 47.4 | 10 | 4.61 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-09 | 进水 | 399.5 | 161.3 | 33.03 | 0.34 | 36.2 | 2.93
2026-02-09 | 厌氧池 | 371.8 | 145.9 | 32.67 | 0.46 | 35 | 3.32
2026-02-09 | 缺氧池 | 201.5 | 74.6 | 27.28 | 1.89 | 28 | 2.33
2026-02-09 | 好氧池 | 82.4 | 28.6 | 3.19 | 3.09 | 20.7 | 0.89
2026-02-09 | 出水 | 50 | 10 | 2.72 | 3.03 | 15 | 0.5
2026-02-10 | 进水 | 345 | 174.2 | 33.35 | 1.38 | 38.9 | 3.42
2026-02-10 | 厌氧池 | 321.3 | 157 | 33.07 | 2.11 | 37.7 | 3.88
2026-02-10 | 缺氧池 | 181.8 | 85.7 | 25.35 | 10.97 | 28.7 | 2.46
2026-02-10 | 好氧池 | 81.5 | 28.6 | 7.36 | 15.3 | 19.9 | 0.85
2026-02-10 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-11 | 进水 | 265.7 | 252.1 | 37.98 | 0.75 | 33.8 | 3.45
2026-02-11 | 厌氧池 | 244.5 | 221.6 | 38.29 | 1.18 | 33.7 | 3.83
2026-02-11 | 缺氧池 | 165.8 | 111.1 | 29.71 | 6.4 | 27.9 | 2.37
2026-02-11 | 好氧池 | 53.9 | 29.6 | 5.2 | 11.97 | 20 | 0.79
2026-02-11 | 出水 | 46.7 | 10 | 4.69 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-12 | 进水 | 237 | 191.5 | 22.59 | 0.89 | 41.5 | 2.89
2026-02-12 | 厌氧池 | 214.7 | 178.5 | 21.57 | 1.55 | 40.9 | 3.16
2026-02-12 | 缺氧池 | 109.7 | 97 | 17.32 | 5.48 | 34.1 | 1.95
2026-02-12 | 好氧池 | 34.7 | 21.3 | 2.65 | 10.94 | 21.2 | 0.76
2026-02-12 | 出水 | 30.1 | 10 | 2.42 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-13 | 进水 | 239.9 | 286.9 | 35.99 | 0.67 | 39.2 | 3.27
2026-02-13 | 厌氧池 | 227.6 | 262.5 | 37.16 | 1.06 | 37.3 | 3.73
2026-02-13 | 缺氧池 | 137.1 | 182.6 | 29.78 | 4.74 | 29 | 2.31
2026-02-13 | 好氧池 | 41.2 | 57.2 | 3.64 | 8.73 | 20.4 | 0.68
2026-02-13 | 出水 | 33.7 | 10 | 3.64 | 9.31 | 15 | 0.5
2026-02-14 | 进水 | 263.7 | 198.6 | 35.29 | 0.52 | 39.6 | 4.56
2026-02-14 | 厌氧池 | 243 | 171 | 35.4 | 0.63 | 39.2 | 4.94
2026-02-14 | 缺氧池 | 148.8 | 94.3 | 26.51 | 3.45 | 30.4 | 3.46
2026-02-14 | 好氧池 | 57.6 | 32.4 | 3.22 | 6.16 | 18.6 | 0.77
2026-02-14 | 出水 | 49.7 | 10 | 2.64 | 5.87 | 15 | 0.5
2026-02-15 | 进水 | 284.8 | 209.3 | 26.25 | 1.04 | 40.7 | 3.95
2026-02-15 | 厌氧池 | 267.7 | 181.6 | 26.21 | 1.58 | 39.4 | 4.24
2026-02-15 | 缺氧池 | 177.9 | 115.2 | 20.07 | 5.35 | 30.6 | 2.97
2026-02-15 | 好氧池 | 82.4 | 32.4 | 5.96 | 9.48 | 19.3 | 0.92
2026-02-15 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-16 | 进水 | 317.1 | 263 | 35.6 | 1.42 | 33.2 | 3.89
2026-02-16 | 厌氧池 | 271.9 | 235.1 | 37.34 | 2.44 | 32 | 4.31
2026-02-16 | 缺氧池 | 178 | 149.9 | 29.14 | 9.21 | 24.4 | 2.84
2026-02-16 | 好氧池 | 79.2 | 43.4 | 7.6 | 13.13 | 17.6 | 0.66
2026-02-16 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-17 | 进水 | 370.8 | 204.8 | 34.76 | 1.03 | 47.3 | 4.6
2026-02-17 | 厌氧池 | 345.7 | 182.1 | 33.8 | 1.67 | 45.5 | 5.13
2026-02-17 | 缺氧池 | 187.8 | 122.1 | 27.95 | 9.77 | 36.6 | 3.1
2026-02-17 | 好氧池 | 69.1 | 35.3 | 3.19 | 13.11 | 22.9 | 0.96
2026-02-17 | 出水 | 50 | 10 | 3 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-18 | 进水 | 358.7 | 266.7 | 31.84 | 0.72 | 46.6 | 4.53
2026-02-18 | 厌氧池 | 338.3 | 242.5 | 30.72 | 1.37 | 46.4 | 5.16
2026-02-18 | 缺氧池 | 225.6 | 148.5 | 22.87 | 7.53 | 38.7 | 3.42
2026-02-18 | 好氧池 | 95.1 | 50.1 | 6.77 | 11.57 | 26.7 | 1.19
2026-02-18 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-19 | 进水 | 331.3 | 273.3 | 38.51 | 0.62 | 42.9 | 5.78
2026-02-19 | 厌氧池 | 296.7 | 244.8 | 38.72 | 0.65 | 42.5 | 6.36
2026-02-19 | 缺氧池 | 164.4 | 155.7 | 30.77 | 3.18 | 34.1 | 4.65
2026-02-19 | 好氧池 | 79.6 | 52.6 | 6.6 | 4.7 | 21.8 | 1
2026-02-19 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 4.91 | 15 | 0.5
2026-02-20 | 进水 | 243.4 | 237.9 | 30.4 | 0.33 | 32.6 | 3.36
2026-02-20 | 厌氧池 | 216.3 | 204.6 | 29.83 | 0.64 | 31.9 | 3.61
2026-02-20 | 缺氧池 | 130.7 | 116.9 | 22.29 | 2.01 | 27.1 | 2.31
2026-02-20 | 好氧池 | 56.1 | 36.9 | 4.2 | 3.15 | 20.2 | 0.6
2026-02-20 | 出水 | 50 | 10 | 3.81 | 3.15 | 15 | 0.5
2026-02-21 | 进水 | 370.3 | 157.1 | 34.54 | 0.58 | 43 | 4.21
2026-02-21 | 厌氧池 | 325.9 | 139.2 | 35.54 | 1.04 | 41.5 | 4.84
2026-02-21 | 缺氧池 | 206.6 | 96.3 | 27.73 | 4.28 | 33.3 | 3.37
2026-02-21 | 好氧池 | 68.1 | 30.6 | 3.23 | 7.93 | 22.2 | 0.84
2026-02-21 | 出水 | 50 | 10 | 2.83 | 7.86 | 15 | 0.5
2026-02-22 | 进水 | 325.5 | 171.4 | 32.47 | 0.81 | 45.3 | 4.05
2026-02-22 | 厌氧池 | 285.4 | 160.7 | 31.31 | 1.57 | 44.9 | 4.31
2026-02-22 | 缺氧池 | 186.5 | 103.6 | 24.16 | 8.41 | 37.4 | 3.21
2026-02-22 | 好氧池 | 79.7 | 22.2 | 5.02 | 16.08 | 26.7 | 0.91
2026-02-22 | 出水 | 50 | 10 | 4.47 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-23 | 进水 | 339.6 | 271.4 | 22.53 | 0.76 | 47.5 | 5.85
2026-02-23 | 厌氧池 | 295 | 238.2 | 23.27 | 1.51 | 46.5 | 6.27
2026-02-23 | 缺氧池 | 199.7 | 156.4 | 18.14 | 5.29 | 38.4 | 4.59
2026-02-23 | 好氧池 | 79.8 | 62.2 | 3.85 | 7.59 | 27.7 | 1.73
2026-02-23 | 出水 | 50 | 10 | 3.18 | 7.41 | 15 | 0.5
2026-02-24 | 进水 | 283.6 | 238.9 | 27.15 | 0.9 | 37.2 | 3.7
2026-02-24 | 厌氧池 | 266.7 | 209.3 | 26.6 | 1.53 | 36.4 | 4.16
2026-02-24 | 缺氧池 | 153.2 | 120.5 | 19.44 | 4.79 | 29 | 2.89
2026-02-24 | 好氧池 | 50.6 | 37.5 | 2.92 | 8.78 | 21.4 | 0.83
2026-02-24 | 出水 | 42.6 | 10 | 2.6 | 9.61 | 15 | 0.5
2026-02-25 | 进水 | 372 | 213.6 | 22.8 | 0.69 | 40.4 | 5.65
2026-02-25 | 厌氧池 | 320.6 | 187.9 | 22.99 | 1.09 | 39.7 | 6.43
2026-02-25 | 缺氧池 | 194.1 | 130.7 | 17.32 | 5.6 | 33.4 | 4.59
2026-02-25 | 好氧池 | 67.1 | 36.2 | 4.1 | 7.62 | 20.8 | 1.32
2026-02-25 | 出水 | 50 | 10 | 4.09 | 8.02 | 15 | 0.5
2026-02-26 | 进水 | 363.5 | 236 | 30.97 | 0.2 | 47.1 | 5.68
2026-02-26 | 厌氧池 | 316.8 | 220.2 | 29.66 | 0.35 | 46.8 | 6.51
2026-02-26 | 缺氧池 | 184.1 | 127.1 | 21.89 | 1.16 | 39.1 | 5.2
2026-02-26 | 好氧池 | 60.5 | 46.5 | 6.28 | 2.26 | 29.1 | 1.66
2026-02-26 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 2.33 | 15 | 0.5
2026-02-27 | 进水 | 303.3 | 242.9 | 34.95 | 0.81 | 36.7 | 4.72
2026-02-27 | 厌氧池 | 280.7 | 230.7 | 36.38 | 1.54 | 36.4 | 5.15
2026-02-27 | 缺氧池 | 177.6 | 128.8 | 27.16 | 7.7 | 27.4 | 3.77
2026-02-27 | 好氧池 | 66.8 | 45.6 | 5.1 | 11.37 | 20.1 | 1.07
2026-02-27 | 出水 | 50 | 10 | 4.87 | 10 | 15 | 0.5
2026-02-28 | 进水 | 254.9 | 175.9 | 30.94 | 1.31 | 28.4 | 3.01
2026-02-28 | 厌氧池 | 234.7 | 150.1 | 32.26 | 2.19 | 28.4 | 3.39
2026-02-28 | 缺氧池 | 158.8 | 103.2 | 23.29 | 10.05 | 21.8 | 2.44
2026-02-28 | 好氧池 | 68.5 | 32 | 3.3 | 19.22 | 15.8 | 0.54
2026-02-28 | 出水 | 50 | 10 | 2.87 | 10 | 14.6 | 0.5
2026-03-01 | 进水 | 391 | 225.2 | 37.97 | 0.48 | 35.3 | 5.6
2026-03-01 | 厌氧池 | 353.7 | 195.9 | 37.56 | 0.63 | 33.7 | 6.18
2026-03-01 | 缺氧池 | 179 | 109 | 27.36 | 2.96 | 26.1 | 4.01
2026-03-01 | 好氧池 | 72.5 | 34.5 | 5.63 | 5.73 | 17.7 | 1.44
2026-03-01 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 5.83 | 15 | 0.5
2026-03-02 | 进水 | 337 | 174.8 | 36.94 | 0.76 | 47.9 | 3.55
2026-03-02 | 厌氧池 | 312.5 | 152.8 | 37.37 | 0.9 | 46.7 | 4.07
2026-03-02 | 缺氧池 | 171.6 | 79.6 | 28.99 | 3.92 | 35.6 | 2.93
2026-03-02 | 好氧池 | 68.2 | 16.6 | 8.66 | 5.95 | 25.4 | 1.01
2026-03-02 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 5.95 | 15 | 0.5
2026-03-03 | 进水 | 386.4 | 237.5 | 34.64 | 0.73 | 47.6 | 3.47
2026-03-03 | 厌氧池 | 330.5 | 215.3 | 35.87 | 1.38 | 46.8 | 3.66
2026-03-03 | 缺氧池 | 196 | 133.3 | 28.38 | 5.2 | 39.3 | 2.73
2026-03-03 | 好氧池 | 90.8 | 45.6 | 5.86 | 10.4 | 25 | 0.73
2026-03-03 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 9.77 | 15 | 0.5
2026-03-04 | 进水 | 306.6 | 169.1 | 35.03 | 1.11 | 44.4 | 3.53
2026-03-04 | 厌氧池 | 279.6 | 157.6 | 34.77 | 1.35 | 43.6 | 3.8
2026-03-04 | 缺氧池 | 174.8 | 100.9 | 25.79 | 4.44 | 34.8 | 2.43
2026-03-04 | 好氧池 | 77.4 | 22.4 | 4.59 | 5.37 | 21.6 | 0.59
2026-03-04 | 出水 | 50 | 10 | 3.79 | 5.38 | 15 | 0.5
2026-03-05 | 进水 | 395.2 | 200.9 | 36.56 | 0.99 | 45 | 5.04
2026-03-05 | 厌氧池 | 368.5 | 185.5 | 35.61 | 1.18 | 43.4 | 5.65
2026-03-05 | 缺氧池 | 188.5 | 106.8 | 26.52 | 5.16 | 34.6 | 4.27
2026-03-05 | 好氧池 | 62.3 | 37 | 6.69 | 9.88 | 20.9 | 1.57
2026-03-05 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 9.65 | 15 | 0.5
2026-03-06 | 进水 | 221.7 | 296 | 22.33 | 0.24 | 42.5 | 5.73
2026-03-06 | 厌氧池 | 194.7 | 260.1 | 22.53 | 0.43 | 41 | 6.44
2026-03-06 | 缺氧池 | 100.4 | 147.1 | 17.22 | 2.2 | 32.7 | 4.25
2026-03-06 | 好氧池 | 44.6 | 45.8 | 2.83 | 2.98 | 23.1 | 1.32
2026-03-06 | 出水 | 42.7 | 10 | 2.74 | 3.1 | 15 | 0.5
2026-03-07 | 进水 | 314.4 | 220.2 | 33.35 | 0.56 | 40.6 | 4.24
2026-03-07 | 厌氧池 | 272.1 | 203.9 | 33.72 | 0.72 | 40.1 | 4.69
2026-03-07 | 缺氧池 | 172.9 | 115.2 | 27.5 | 4.23 | 32.6 | 3.28
2026-03-07 | 好氧池 | 60 | 33.3 | 4.15 | 6.52 | 21.2 | 1.05
2026-03-07 | 出水 | 50 | 10 | 3.94 | 6.04 | 15 | 0.5
2026-03-08 | 进水 | 377.7 | 176.5 | 23.57 | 1.36 | 40.3 | 5.97
2026-03-08 | 厌氧池 | 355.2 | 155.7 | 22.46 | 1.71 | 38.7 | 6.63
2026-03-08 | 缺氧池 | 245.7 | 97.6 | 16.92 | 6.55 | 30.9 | 4.24
2026-03-08 | 好氧池 | 96.6 | 29.1 | 2.42 | 9 | 19.2 | 1.65
2026-03-08 | 出水 | 50 | 10 | 2.01 | 9.19 | 15 | 0.5
2026-03-09 | 进水 | 285.1 | 285.5 | 38.63 | 0.66 | 34.5 | 5.87
2026-03-09 | 厌氧池 | 256.9 | 246.7 | 38.27 | 1.09 | 34.4 | 6.3
2026-03-09 | 缺氧池 | 145.7 | 151.2 | 28.77 | 6.2 | 28.5 | 4.24
2026-03-09 | 好氧池 | 58.4 | 58.5 | 7.56 | 8.51 | 19.6 | 0.97
2026-03-09 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 8.66 | 15 | 0.5
2026-03-10 | 进水 | 299.1 | 282.3 | 36.31 | 0.43 | 31.8 | 4.66
2026-03-10 | 厌氧池 | 276.1 | 251.6 | 36.41 | 0.47 | 31.1 | 4.97
2026-03-10 | 缺氧池 | 145.7 | 151.9 | 26.56 | 2.81 | 23.4 | 3.13
2026-03-10 | 好氧池 | 67.2 | 55.6 | 7.62 | 4.99 | 14.4 | 1.25
2026-03-10 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 5.17 | 14.4 | 0.5
2026-03-11 | 进水 | 246.5 | 227.4 | 25.92 | 0.12 | 39 | 4.41
2026-03-11 | 厌氧池 | 223.3 | 198.5 | 25.75 | 0.16 | 37.8 | 5.05
2026-03-11 | 缺氧池 | 112.8 | 136.3 | 19.82 | 0.6 | 31 | 3.45
2026-03-11 | 好氧池 | 51.9 | 40.3 | 5.73 | 1.13 | 23 | 1.17
2026-03-11 | 出水 | 44.7 | 10 | 4.64 | 1.15 | 15 | 0.5
2026-03-12 | 进水 | 354.1 | 160.9 | 29.89 | 0.65 | 46.4 | 5.14
2026-03-12 | 厌氧池 | 314.9 | 144.6 | 29.86 | 1.18 | 44.2 | 5.74
2026-03-12 | 缺氧池 | 184.4 | 101.1 | 22.88 | 4.2 | 33.5 | 3.48
2026-03-12 | 好氧池 | 82.6 | 32.9 | 6.04 | 7.8 | 22.5 | 1.16
2026-03-12 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 7.05 | 15 | 0.5
2026-03-13 | 进水 | 362.7 | 299.4 | 30.53 | 0.09 | 43.4 | 5.11
2026-03-13 | 厌氧池 | 327.9 | 270.8 | 30.99 | 0.11 | 43 | 5.79
2026-03-13 | 缺氧池 | 179.8 | 172.5 | 26.07 | 0.39 | 34.6 | 3.51
2026-03-13 | 好氧池 | 80 | 63 | 6 | 0.66 | 24.8 | 0.72
2026-03-13 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 0.7 | 15 | 0.5
2026-03-14 | 进水 | 290.7 | 230.5 | 28.68 | 0.35 | 42.9 | 5.4
2026-03-14 | 厌氧池 | 265.5 | 215.9 | 29.86 | 0.46 | 41.2 | 6.07
2026-03-14 | 缺氧池 | 182.8 | 136.9 | 25.21 | 1.57 | 34.7 | 4.61
2026-03-14 | 好氧池 | 70.1 | 39.7 | 6.46 | 2.03 | 21.6 | 1.18
2026-03-14 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 2 | 15 | 0.5
2026-03-15 | 进水 | 364 | 295.1 | 30.04 | 1.11 | 46.9 | 3.27
2026-03-15 | 厌氧池 | 322.2 | 268.3 | 30.33 | 1.93 | 46.9 | 3.49
2026-03-15 | 缺氧池 | 217.3 | 155.7 | 25.44 | 6.47 | 39.2 | 2.57
2026-03-15 | 好氧池 | 101.4 | 33.7 | 4.79 | 11.82 | 27.3 | 0.93
2026-03-15 | 出水 | 50 | 10 | 4.28 | 10 | 15 | 0.5
2026-03-16 | 进水 | 309 | 189.9 | 28.05 | 0.93 | 30.5 | 5.59
2026-03-16 | 厌氧池 | 263 | 171.3 | 27.99 | 1.84 | 30.4 | 5.99
2026-03-16 | 缺氧池 | 168.6 | 85.7 | 22.19 | 9.71 | 24.4 | 4.05
2026-03-16 | 好氧池 | 80.6 | 31.7 | 3.68 | 17.9 | 18.2 | 1.61
2026-03-16 | 出水 | 50 | 10 | 3.64 | 10 | 15 | 0.5
2026-03-17 | 进水 | 252.4 | 220 | 32.77 | 1.05 | 42.6 | 4.42
2026-03-17 | 厌氧池 | 235.8 | 193.5 | 31.17 | 1.37 | 40.6 | 4.79
2026-03-17 | 缺氧池 | 161.1 | 118.9 | 25.91 | 6.93 | 34.4 | 2.88
2026-03-17 | 好氧池 | 60 | 43.3 | 7.71 | 11.55 | 20.8 | 0.95
2026-03-17 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-03-18 | 进水 | 309.9 | 160.3 | 34.47 | 0.44 | 39 | 4.38
2026-03-18 | 厌氧池 | 284.6 | 145.7 | 36 | 0.68 | 38.1 | 4.99
2026-03-18 | 缺氧池 | 151.5 | 99 | 30.23 | 2.8 | 29.3 | 3.31
2026-03-18 | 好氧池 | 71.7 | 30.1 | 7.99 | 4.93 | 21.5 | 0.76
2026-03-18 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 5.19 | 15 | 0.5
2026-03-19 | 进水 | 369.7 | 164.5 | 39.85 | 1.31 | 35.8 | 4.3
2026-03-19 | 厌氧池 | 339.7 | 156 | 41.73 | 1.6 | 34.7 | 4.86
2026-03-19 | 缺氧池 | 205.6 | 107.8 | 29.25 | 7.17 | 29.1 | 3.05
2026-03-19 | 好氧池 | 78.7 | 23.6 | 8.4 | 8.64 | 21 | 1.21
2026-03-19 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 8.25 | 15 | 0.5
2026-03-20 | 进水 | 381.5 | 220 | 37.85 | 0.19 | 45.5 | 4.62
2026-03-20 | 厌氧池 | 343.8 | 188.2 | 38.46 | 0.29 | 45.3 | 5.16
2026-03-20 | 缺氧池 | 206.4 | 118.1 | 28.43 | 0.96 | 36.6 | 3.88
2026-03-20 | 好氧池 | 71.3 | 44.6 | 5.32 | 1.73 | 22 | 0.8
2026-03-20 | 出水 | 50 | 10 | 4.71 | 1.73 | 15 | 0.5
2026-03-21 | 进水 | 389.8 | 150.9 | 29.82 | 0.63 | 46 | 3.41
2026-03-21 | 厌氧池 | 357 | 136.3 | 28.56 | 1.2 | 44.9 | 3.73
2026-03-21 | 缺氧池 | 208.4 | 94.3 | 20.14 | 4.48 | 37.5 | 2.34
2026-03-21 | 好氧池 | 84 | 34.7 | 2.48 | 5.97 | 25.2 | 0.59
2026-03-21 | 出水 | 50 | 10 | 2.24 | 6.07 | 15 | 0.5
2026-03-22 | 进水 | 270.1 | 247.4 | 33.5 | 0.59 | 38.3 | 3.72
2026-03-22 | 厌氧池 | 240.7 | 213 | 32.82 | 0.82 | 36.8 | 4.22
2026-03-22 | 缺氧池 | 165.6 | 110.7 | 24.27 | 4.15 | 28.7 | 2.86
2026-03-22 | 好氧池 | 62.4 | 24.9 | 6.35 | 7.01 | 18.9 | 0.71
2026-03-22 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 6.53 | 15 | 0.5
2026-03-23 | 进水 | 296.2 | 197.7 | 26.48 | 1.35 | 31.7 | 3.52
2026-03-23 | 厌氧池 | 260.1 | 181.3 | 27.35 | 2.1 | 30.4 | 3.82
2026-03-23 | 缺氧池 | 158.5 | 99.5 | 21.63 | 12.39 | 23 | 2.7
2026-03-23 | 好氧池 | 63.4 | 37.7 | 2.52 | 17.94 | 14.1 | 0.78
2026-03-23 | 出水 | 50 | 10 | 2.5 | 10 | 13.1 | 0.5
2026-03-24 | 进水 | 239.9 | 159.3 | 31.23 | 1.38 | 41 | 4.85
2026-03-24 | 厌氧池 | 204.5 | 137 | 30.75 | 2.46 | 40.9 | 5.24
2026-03-24 | 缺氧池 | 105.3 | 68.5 | 25.02 | 10.4 | 33.2 | 3.7
2026-03-24 | 好氧池 | 40.8 | 23 | 7.07 | 19.71 | 24.4 | 0.85
2026-03-24 | 出水 | 34.4 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-03-25 | 进水 | 344.3 | 164.4 | 35.99 | 0.51 | 32.7 | 5.07
2026-03-25 | 厌氧池 | 298 | 145.6 | 35.5 | 1 | 31.3 | 5.75
2026-03-25 | 缺氧池 | 196.9 | 101.3 | 26.42 | 3.76 | 25.3 | 4.43
2026-03-25 | 好氧池 | 85.6 | 32.8 | 3.38 | 5.14 | 15.7 | 1.42
2026-03-25 | 出水 | 50 | 10 | 3.37 | 5.28 | 14.7 | 0.5
2026-03-26 | 进水 | 327.6 | 287.4 | 22.86 | 1.27 | 43.8 | 4.5
2026-03-26 | 厌氧池 | 299.1 | 262.8 | 22.67 | 1.77 | 43.6 | 5.13
2026-03-26 | 缺氧池 | 187.2 | 154.9 | 17.76 | 7.43 | 33 | 4.04
2026-03-26 | 好氧池 | 69.9 | 56.3 | 5.28 | 11.66 | 22 | 1.23
2026-03-26 | 出水 | 50 | 10 | 4.23 | 10 | 15 | 0.5
2026-03-27 | 进水 | 267.1 | 234.3 | 39.73 | 0.68 | 41.1 | 3.24
2026-03-27 | 厌氧池 | 233.5 | 212.7 | 40.48 | 1.29 | 40.7 | 3.41
2026-03-27 | 缺氧池 | 130.7 | 136.8 | 29.99 | 7.2 | 32.1 | 2.49
2026-03-27 | 好氧池 | 61.1 | 27.4 | 7.59 | 8.66 | 23.3 | 0.63
2026-03-27 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 8.61 | 15 | 0.5
2026-03-28 | 进水 | 388.3 | 269.3 | 28.39 | 0.5 | 39.2 | 4.05
2026-03-28 | 厌氧池 | 331.4 | 230.1 | 26.97 | 0.75 | 37.4 | 4.55
2026-03-28 | 缺氧池 | 215.8 | 117.6 | 22.6 | 3.27 | 29.4 | 3.4
2026-03-28 | 好氧池 | 102.7 | 30.6 | 3.77 | 4.6 | 20.9 | 1.05
2026-03-28 | 出水 | 50 | 10 | 3.14 | 4.91 | 15 | 0.5
2026-03-29 | 进水 | 324.5 | 176.3 | 26.43 | 0.11 | 47.1 | 3.62
2026-03-29 | 厌氧池 | 306.6 | 154.8 | 25.23 | 0.15 | 45.6 | 4.14
2026-03-29 | 缺氧池 | 164.5 | 94.6 | 18.69 | 0.49 | 38.5 | 2.86
2026-03-29 | 好氧池 | 79 | 35.8 | 5.02 | 0.77 | 26.2 | 0.76
2026-03-29 | 出水 | 50 | 10 | 4.4 | 0.75 | 15 | 0.5
2026-03-30 | 进水 | 272.7 | 166.5 | 30.69 | 0.08 | 35.6 | 5.02
2026-03-30 | 厌氧池 | 237.8 | 157 | 29.95 | 0.16 | 34 | 5.6
2026-03-30 | 缺氧池 | 122.6 | 93.2 | 24.14 | 0.86 | 28.7 | 3.36
2026-03-30 | 好氧池 | 41.5 | 35.3 | 6.01 | 1.45 | 20.8 | 0.73
2026-03-30 | 出水 | 40.7 | 10 | 5 | 1.55 | 15 | 0.5
2026-03-31 | 进水 | 359.6 | 224.9 | 33.97 | 0.16 | 33.7 | 2.83
2026-03-31 | 厌氧池 | 305.9 | 207.9 | 34.06 | 0.2 | 32.5 | 3.03
2026-03-31 | 缺氧池 | 201.7 | 111.1 | 24.77 | 0.71 | 25.4 | 2.19
2026-03-31 | 好氧池 | 64.8 | 40.8 | 6.77 | 1.18 | 18.1 | 0.72
2026-03-31 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 1.23 | 15 | 0.5
2026-04-01 | 进水 | 343.9 | 269.4 | 37.3 | 0.35 | 35.6 | 4.57
2026-04-01 | 厌氧池 | 313.2 | 232.7 | 38.96 | 0.57 | 35.1 | 5.07
2026-04-01 | 缺氧池 | 219 | 152.1 | 27.51 | 2.71 | 28.5 | 3.65
2026-04-01 | 好氧池 | 102.5 | 53.9 | 3.22 | 3.97 | 21 | 1.22
2026-04-01 | 出水 | 50 | 10 | 2.75 | 3.68 | 15 | 0.5
2026-04-02 | 进水 | 244 | 277.3 | 31.05 | 1.29 | 36.4 | 3.79
2026-04-02 | 厌氧池 | 218.7 | 244.8 | 30.8 | 2.18 | 35.9 | 4.17
2026-04-02 | 缺氧池 | 140.7 | 156.9 | 24.75 | 9.89 | 29.7 | 2.95
2026-04-02 | 好氧池 | 51.2 | 32.2 | 4.33 | 14.65 | 18.2 | 1.11
2026-04-02 | 出水 | 49.2 | 10 | 3.67 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-03 | 进水 | 233.9 | 214.3 | 34.52 | 0.38 | 47.6 | 4.05
2026-04-03 | 厌氧池 | 217.8 | 188.9 | 35.82 | 0.6 | 45.5 | 4.43
2026-04-03 | 缺氧池 | 150.7 | 126.3 | 26.84 | 1.98 | 34.3 | 3.41
2026-04-03 | 好氧池 | 56.6 | 34.3 | 7.88 | 2.99 | 24.3 | 0.88
2026-04-03 | 出水 | 49.4 | 10 | 5 | 3.22 | 15 | 0.5
2026-04-04 | 进水 | 249.7 | 264.7 | 27.16 | 0.59 | 32.9 | 4.62
2026-04-04 | 厌氧池 | 229.5 | 245.5 | 26.78 | 0.89 | 32.2 | 4.91
2026-04-04 | 缺氧池 | 121.5 | 169.7 | 22.48 | 4.35 | 27.3 | 3.88
2026-04-04 | 好氧池 | 47.6 | 38.2 | 4.39 | 7.1 | 19.7 | 1.33
2026-04-04 | 出水 | 45.5 | 10 | 3.71 | 7.73 | 15 | 0.5
2026-04-05 | 进水 | 230.7 | 228.9 | 35.84 | 1.49 | 36.2 | 3.31
2026-04-05 | 厌氧池 | 207.8 | 202.3 | 35.86 | 2.41 | 35.5 | 3.61
2026-04-05 | 缺氧池 | 134.6 | 131.3 | 28.87 | 9.6 | 28 | 2.18
2026-04-05 | 好氧池 | 58.6 | 37.8 | 7.37 | 14.66 | 18.5 | 0.85
2026-04-05 | 出水 | 46.9 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-06 | 进水 | 259.9 | 172.7 | 33.69 | 0.81 | 41.1 | 4.16
2026-04-06 | 厌氧池 | 228 | 161.5 | 33.48 | 1.33 | 40.7 | 4.62
2026-04-06 | 缺氧池 | 136.4 | 81.1 | 23.75 | 6.51 | 32.7 | 2.91
2026-04-06 | 好氧池 | 45.5 | 23.8 | 5.93 | 8.72 | 22.7 | 0.77
2026-04-06 | 出水 | 37.1 | 10 | 4.95 | 9.1 | 15 | 0.5
2026-04-07 | 进水 | 355.2 | 201.6 | 25.16 | 0.73 | 43.7 | 5.08
2026-04-07 | 厌氧池 | 315.1 | 172.3 | 25.6 | 0.81 | 43.1 | 5.5
2026-04-07 | 缺氧池 | 179.8 | 101.4 | 19.79 | 4.41 | 35.6 | 3.7
2026-04-07 | 好氧池 | 77.9 | 30.3 | 3.39 | 7.43 | 24 | 1.13
2026-04-07 | 出水 | 50 | 10 | 3.31 | 7.21 | 15 | 0.5
2026-04-08 | 进水 | 319.7 | 204.2 | 31.93 | 0.07 | 38.2 | 5.27
2026-04-08 | 厌氧池 | 279.4 | 185.3 | 31.03 | 0.08 | 37.5 | 5.98
2026-04-08 | 缺氧池 | 140.3 | 126.2 | 24.72 | 0.35 | 29.3 | 4.62
2026-04-08 | 好氧池 | 48 | 43.1 | 7.03 | 0.48 | 20.1 | 1.4
2026-04-08 | 出水 | 46.8 | 10 | 5 | 0.45 | 15 | 0.5
2026-04-09 | 进水 | 373.6 | 263.9 | 37.3 | 0.67 | 35 | 3.4
2026-04-09 | 厌氧池 | 319.7 | 233.1 | 37.47 | 1.31 | 33.5 | 3.77
2026-04-09 | 缺氧池 | 210.2 | 121.1 | 29.41 | 7.56 | 27.9 | 2.81
2026-04-09 | 好氧池 | 79.7 | 47.8 | 6.76 | 14.6 | 20.4 | 0.87
2026-04-09 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-10 | 进水 | 248.3 | 226.1 | 39.94 | 0.62 | 42.7 | 4.56
2026-04-10 | 厌氧池 | 216.1 | 203.8 | 39.98 | 0.95 | 41.7 | 5.17
2026-04-10 | 缺氧池 | 125.5 | 107 | 32.1 | 2.86 | 34.9 | 3.98
2026-04-10 | 好氧池 | 55 | 31.2 | 7.65 | 4.59 | 25.5 | 1.05
2026-04-10 | 出水 | 47.7 | 10 | 5 | 4.5 | 15 | 0.5
2026-04-11 | 进水 | 377.2 | 185.1 | 29.09 | 0.1 | 29.8 | 3.15
2026-04-11 | 厌氧池 | 333.8 | 169 | 29.99 | 0.19 | 28.7 | 3.41
2026-04-11 | 缺氧池 | 192.5 | 101.2 | 21.79 | 1.03 | 24.1 | 2.72
2026-04-11 | 好氧池 | 59.5 | 28.8 | 2.99 | 1.93 | 16.9 | 0.66
2026-04-11 | 出水 | 50 | 10 | 2.42 | 2.03 | 15 | 0.5
2026-04-12 | 进水 | 349.6 | 222.2 | 25.25 | 0.86 | 47.8 | 5.11
2026-04-12 | 厌氧池 | 314.5 | 196.8 | 24.04 | 0.95 | 47.8 | 5.66
2026-04-12 | 缺氧池 | 157.8 | 127.2 | 19.61 | 5.59 | 39.4 | 3.99
2026-04-12 | 好氧池 | 51.2 | 29.9 | 2.61 | 9.92 | 25.5 | 1.49
2026-04-12 | 出水 | 47.4 | 10 | 2.29 | 9.73 | 15 | 0.5
2026-04-13 | 进水 | 304.7 | 202.7 | 39.46 | 0.33 | 29.7 | 3.27
2026-04-13 | 厌氧池 | 288.3 | 192.2 | 38.34 | 0.51 | 29.5 | 3.48
2026-04-13 | 缺氧池 | 196.6 | 124.4 | 28.06 | 1.69 | 23.8 | 2.71
2026-04-13 | 好氧池 | 92.8 | 45 | 4.88 | 2.97 | 17.1 | 0.76
2026-04-13 | 出水 | 50 | 10 | 4.01 | 2.71 | 15 | 0.5
2026-04-14 | 进水 | 248.2 | 290.2 | 38.69 | 0.71 | 34.9 | 3.02
2026-04-14 | 厌氧池 | 216.3 | 258.8 | 39.45 | 1.14 | 34.7 | 3.42
2026-04-14 | 缺氧池 | 108.9 | 165.6 | 32.74 | 4.76 | 27.4 | 2.4
2026-04-14 | 好氧池 | 48.5 | 65 | 4.34 | 9.15 | 19.5 | 0.94
2026-04-14 | 出水 | 41.8 | 10 | 4.3 | 9.53 | 15 | 0.5
2026-04-15 | 进水 | 223.8 | 197.7 | 38.74 | 0.64 | 39.7 | 4.18
2026-04-15 | 厌氧池 | 203.8 | 169.1 | 39.42 | 0.93 | 39.6 | 4.79
2026-04-15 | 缺氧池 | 134.3 | 89.3 | 29.08 | 5.01 | 30.7 | 3.7
2026-04-15 | 好氧池 | 52.1 | 19.9 | 3.06 | 8.41 | 20.4 | 0.86
2026-04-15 | 出水 | 50 | 10 | 2.71 | 8.44 | 15 | 0.5
2026-04-16 | 进水 | 304.3 | 192.4 | 23.07 | 0.67 | 47.2 | 5.39
2026-04-16 | 厌氧池 | 259.4 | 176.7 | 23.6 | 1.2 | 44.9 | 6
2026-04-16 | 缺氧池 | 148.9 | 107.2 | 18.7 | 5.86 | 33.7 | 4.23
2026-04-16 | 好氧池 | 68.8 | 24.6 | 2.45 | 8.57 | 21.6 | 0.91
2026-04-16 | 出水 | 50 | 10 | 2.33 | 9.35 | 15 | 0.5
2026-04-17 | 进水 | 248.1 | 267.1 | 29.29 | 0.33 | 41.7 | 3.84
2026-04-17 | 厌氧池 | 213.2 | 233.8 | 30.75 | 0.63 | 40.6 | 4.32
2026-04-17 | 缺氧池 | 135.5 | 126.6 | 24.02 | 3.03 | 30.6 | 2.6
2026-04-17 | 好氧池 | 54.9 | 28.5 | 2.86 | 4.57 | 21.6 | 0.7
2026-04-17 | 出水 | 49.2 | 10 | 2.77 | 4.28 | 15 | 0.5
2026-04-18 | 进水 | 271.4 | 253.9 | 34.69 | 1.22 | 28.1 | 3.07
2026-04-18 | 厌氧池 | 252.5 | 236.9 | 33.87 | 1.96 | 26.9 | 3.42
2026-04-18 | 缺氧池 | 165.4 | 149.6 | 28.66 | 9.92 | 21.4 | 2.73
2026-04-18 | 好氧池 | 82.5 | 39.7 | 2.96 | 17.7 | 15.5 | 0.73
2026-04-18 | 出水 | 50 | 10 | 2.85 | 10 | 14.7 | 0.5
2026-04-19 | 进水 | 387.1 | 224.5 | 36.73 | 1.42 | 39.6 | 3.04
2026-04-19 | 厌氧池 | 332.6 | 204.7 | 37.09 | 1.95 | 38.7 | 3.35
2026-04-19 | 缺氧池 | 194.2 | 130.3 | 29.41 | 11.13 | 31.7 | 2.5
2026-04-19 | 好氧池 | 62.2 | 50.8 | 3.83 | 16.54 | 22.9 | 0.78
2026-04-19 | 出水 | 50 | 10 | 3.38 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-20 | 进水 | 366 | 264.5 | 39.31 | 0.52 | 39.9 | 2.84
2026-04-20 | 厌氧池 | 320.7 | 225.9 | 38.02 | 1 | 39.5 | 3.1
2026-04-20 | 缺氧池 | 202 | 132.6 | 28.01 | 5.99 | 30 | 2.41
2026-04-20 | 好氧池 | 81.9 | 31.6 | 5.92 | 11.06 | 19.7 | 0.83
2026-04-20 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-21 | 进水 | 357.1 | 190.3 | 34.98 | 0.38 | 39.4 | 4.07
2026-04-21 | 厌氧池 | 329.9 | 170.9 | 34.18 | 0.53 | 37.4 | 4.43
2026-04-21 | 缺氧池 | 192.2 | 110.5 | 25.2 | 1.86 | 29.8 | 2.69
2026-04-21 | 好氧池 | 85.7 | 38.1 | 3.22 | 3.09 | 19.9 | 0.81
2026-04-21 | 出水 | 50 | 10 | 3.21 | 2.97 | 15 | 0.5
2026-04-22 | 进水 | 387.9 | 294.4 | 26.57 | 1.46 | 33.8 | 5.93
2026-04-22 | 厌氧池 | 342.4 | 273.5 | 25.57 | 1.63 | 33.5 | 6.66
2026-04-22 | 缺氧池 | 172.3 | 159.7 | 21.2 | 6.78 | 27.8 | 5.01
2026-04-22 | 好氧池 | 76.7 | 61.7 | 6.26 | 11.96 | 19 | 1.83
2026-04-22 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-23 | 进水 | 275.1 | 249.5 | 23.65 | 1.22 | 45.4 | 5.57
2026-04-23 | 厌氧池 | 247 | 233.9 | 22.91 | 1.4 | 44.1 | 5.99
2026-04-23 | 缺氧池 | 130.9 | 129 | 17.63 | 6.22 | 33.7 | 4.14
2026-04-23 | 好氧池 | 54 | 49.3 | 3.42 | 7.68 | 24.7 | 1.49
2026-04-23 | 出水 | 50 | 10 | 2.83 | 7.39 | 15 | 0.5
2026-04-24 | 进水 | 287.6 | 171.4 | 31.85 | 0.33 | 42.3 | 5.93
2026-04-24 | 厌氧池 | 248.7 | 162.7 | 33.16 | 0.62 | 41.3 | 6.8
2026-04-24 | 缺氧池 | 146.1 | 95.1 | 24.56 | 1.98 | 33 | 4.91
2026-04-24 | 好氧池 | 61.2 | 23.9 | 6.82 | 2.66 | 21.4 | 1.44
2026-04-24 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 2.82 | 15 | 0.5
2026-04-25 | 进水 | 255.8 | 262.5 | 33.05 | 1.33 | 44.8 | 5.28
2026-04-25 | 厌氧池 | 230.2 | 227.3 | 32.35 | 2.55 | 43.2 | 5.68
2026-04-25 | 缺氧池 | 154.5 | 129 | 26.71 | 12.21 | 35.4 | 4.38
2026-04-25 | 好氧池 | 74.6 | 27.5 | 6.11 | 16.64 | 24.1 | 1.36
2026-04-25 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-26 | 进水 | 356.1 | 219.8 | 30.08 | 0 | 34.6 | 5.85
2026-04-26 | 厌氧池 | 328.3 | 191.7 | 29.61 | 0 | 33.9 | 6.58
2026-04-26 | 缺氧池 | 191.9 | 133 | 24.86 | 0 | 27.1 | 5.1
2026-04-26 | 好氧池 | 95.2 | 35.2 | 6.58 | 0 | 16.4 | 1.77
2026-04-26 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0.5
2026-04-27 | 进水 | 253.1 | 284.9 | 27.92 | 1.34 | 38 | 5.27
2026-04-27 | 厌氧池 | 240.3 | 260.5 | 28.99 | 1.96 | 37.9 | 5.83
2026-04-27 | 缺氧池 | 150.4 | 165.5 | 22.8 | 6.02 | 29.9 | 3.89
2026-04-27 | 好氧池 | 55.1 | 43.3 | 4.08 | 11 | 19 | 1.12
2026-04-27 | 出水 | 50 | 10 | 3.65 | 10 | 15 | 0.5
2026-04-28 | 进水 | 378.9 | 280.4 | 35.57 | 0.45 | 28.3 | 5.1
2026-04-28 | 厌氧池 | 334.4 | 242.4 | 35.92 | 0.83 | 28.2 | 5.81
2026-04-28 | 缺氧池 | 228.2 | 152.8 | 28.59 | 3.83 | 23.6 | 4.47
2026-04-28 | 好氧池 | 112.8 | 32.1 | 3.17 | 6.15 | 15.6 | 1.56
2026-04-28 | 出水 | 50 | 10 | 2.93 | 6 | 15 | 0.5
2026-04-29 | 进水 | 282.2 | 229.1 | 39.52 | 0.19 | 38.6 | 3.82
2026-04-29 | 厌氧池 | 240.7 | 205.3 | 38.73 | 0.35 | 37.9 | 4.23
2026-04-29 | 缺氧池 | 149.7 | 110.6 | 31.88 | 1.17 | 29.3 | 3.21
2026-04-29 | 好氧池 | 66.6 | 32.8 | 9.51 | 1.86 | 21.3 | 1.17
2026-04-29 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 2.04 | 15 | 0.5
2026-04-30 | 进水 | 236.1 | 184.5 | 35.19 | 0.69 | 31.2 | 2.95
2026-04-30 | 厌氧池 | 202.3 | 167.3 | 34.95 | 0.94 | 30 | 3.24
2026-04-30 | 缺氧池 | 123.7 | 110.1 | 29.41 | 4.03 | 23.1 | 2.26
2026-04-30 | 好氧池 | 51.4 | 40.6 | 4.45 | 7.99 | 16.5 | 0.73
2026-04-30 | 出水 | 42.5 | 10 | 4.2 | 8.21 | 15 | 0.5
2026-05-01 | 进水 | 344.7 | 202.5 | 34.3 | 0.08 | 41 | 5.57
2026-05-01 | 厌氧池 | 300.1 | 177.8 | 35.91 | 0.12 | 40.1 | 6.28
2026-05-01 | 缺氧池 | 150.7 | 92.1 | 30.22 | 0.69 | 33.8 | 3.89
2026-05-01 | 好氧池 | 45.9 | 32.3 | 4.55 | 0.97 | 23.6 | 0.94
2026-05-01 | 出水 | 40.5 | 10 | 3.93 | 1 | 15 | 0.5
2026-05-02 | 进水 | 319.4 | 275.9 | 27.07 | 0.58 | 31 | 4.82
2026-05-02 | 厌氧池 | 303 | 238.2 | 27.45 | 0.94 | 30.9 | 5.37
2026-05-02 | 缺氧池 | 209.3 | 119.1 | 21.72 | 3.37 | 26.2 | 3.87
2026-05-02 | 好氧池 | 75 | 38.7 | 5.41 | 6.21 | 18.3 | 1.09
2026-05-02 | 出水 | 50 | 10 | 4.63 | 5.77 | 15 | 0.5
2026-05-03 | 进水 | 346.2 | 234.1 | 37.32 | 0.34 | 38.9 | 5.68
2026-05-03 | 厌氧池 | 327.5 | 216.9 | 38.44 | 0.36 | 38.3 | 6.11
2026-05-03 | 缺氧池 | 197 | 121.5 | 32.27 | 1.74 | 31.9 | 4.84
2026-05-03 | 好氧池 | 72.3 | 47.3 | 9.06 | 2.47 | 20.8 | 0.98
2026-05-03 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 2.41 | 15 | 0.5
2026-05-04 | 进水 | 223.2 | 226.3 | 38.27 | 0.25 | 43.5 | 4.16
2026-05-04 | 厌氧池 | 202.5 | 212.2 | 36.7 | 0.27 | 42.5 | 4.75
2026-05-04 | 缺氧池 | 102.6 | 145.9 | 26.73 | 0.82 | 35.7 | 2.86
2026-05-04 | 好氧池 | 40.8 | 44.2 | 6.5 | 1.39 | 25 | 1.11
2026-05-04 | 出水 | 40.1 | 10 | 5 | 1.52 | 15 | 0.5
2026-05-05 | 进水 | 235.8 | 276.7 | 28.66 | 0.25 | 44.8 | 3.46
2026-05-05 | 厌氧池 | 200.8 | 248.6 | 28.26 | 0.47 | 43.6 | 3.89
2026-05-05 | 缺氧池 | 116.3 | 169.8 | 21.33 | 2.1 | 33.1 | 2.53
2026-05-05 | 好氧池 | 35.9 | 41.5 | 2.25 | 4.11 | 23.9 | 0.52
2026-05-05 | 出水 | 35.6 | 10 | 2.2 | 3.85 | 15 | 0.5
2026-05-06 | 进水 | 240.5 | 202.3 | 35.31 | 0.31 | 32.8 | 3.56
2026-05-06 | 厌氧池 | 210.6 | 180.5 | 34.71 | 0.54 | 31.6 | 4.02
2026-05-06 | 缺氧池 | 140.5 | 109.8 | 24.9 | 2.8 | 24.7 | 3.16
2026-05-06 | 好氧池 | 53.4 | 25.3 | 4.25 | 4.42 | 18.5 | 0.69
2026-05-06 | 出水 | 43.8 | 10 | 3.66 | 4.73 | 15 | 0.5
2026-05-07 | 进水 | 315.7 | 226.3 | 36.55 | 0.39 | 32.4 | 3.95
2026-05-07 | 厌氧池 | 289.5 | 214.5 | 36.13 | 0.62 | 30.9 | 4.46
2026-05-07 | 缺氧池 | 152.2 | 128.6 | 26.06 | 2.44 | 25.7 | 3.49
2026-05-07 | 好氧池 | 64.7 | 39.6 | 6.69 | 3.13 | 16.1 | 0.75
2026-05-07 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 3.26 | 14.6 | 0.5
2026-05-08 | 进水 | 263.5 | 227.2 | 31.65 | 0.18 | 32.9 | 3.43
2026-05-08 | 厌氧池 | 247.3 | 195.1 | 32.13 | 0.27 | 31.6 | 3.64
2026-05-08 | 缺氧池 | 124.9 | 136.3 | 23.92 | 1.32 | 24.1 | 2.33
2026-05-08 | 好氧池 | 41.4 | 27.9 | 5.55 | 1.79 | 16.3 | 0.72
2026-05-08 | 出水 | 36.8 | 10 | 4.71 | 1.73 | 15 | 0.5
2026-05-09 | 进水 | 340.6 | 163.3 | 35.3 | 0.31 | 40.1 | 3.1
2026-05-09 | 厌氧池 | 293 | 144.4 | 35.47 | 0.41 | 39.5 | 3.36
2026-05-09 | 缺氧池 | 203.5 | 88 | 29.02 | 1.89 | 33.5 | 2.26
2026-05-09 | 好氧池 | 99.1 | 24.7 | 7.41 | 3.31 | 20.5 | 0.61
2026-05-09 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 3.1 | 15 | 0.5
2026-05-10 | 进水 | 350.3 | 258.6 | 38.12 | 1.48 | 34.9 | 2.86
2026-05-10 | 厌氧池 | 305 | 227 | 39.76 | 2.28 | 33.3 | 3.11
2026-05-10 | 缺氧池 | 190.6 | 128.2 | 31.26 | 10.58 | 27.1 | 2.49
2026-05-10 | 好氧池 | 92.4 | 28.6 | 3.3 | 19.47 | 17.4 | 0.57
2026-05-10 | 出水 | 50 | 10 | 2.93 | 10 | 15 | 0.49
2026-05-11 | 进水 | 311.7 | 160.5 | 34.54 | 1.02 | 41.3 | 4.04
2026-05-11 | 厌氧池 | 288.1 | 150.1 | 33.84 | 1.43 | 39.5 | 4.49
2026-05-11 | 缺氧池 | 189.2 | 80.4 | 25.55 | 6.37 | 33 | 3.06
2026-05-11 | 好氧池 | 65.7 | 20.6 | 4.2 | 9.77 | 20.2 | 0.62
2026-05-11 | 出水 | 50 | 10 | 3.7 | 10 | 15 | 0.5
2026-05-12 | 进水 | 328.1 | 242.7 | 31.23 | 1.33 | 44 | 4.58
2026-05-12 | 厌氧池 | 290.8 | 224.9 | 30.95 | 1.89 | 43.2 | 5.2
2026-05-12 | 缺氧池 | 192.9 | 118.4 | 26.02 | 6.03 | 35.1 | 3.25
2026-05-12 | 好氧池 | 80.9 | 33.1 | 4.9 | 8.5 | 24.5 | 0.69
2026-05-12 | 出水 | 50 | 10 | 4.54 | 7.83 | 15 | 0.5
2026-05-13 | 进水 | 256.4 | 165.3 | 26.48 | 0.55 | 41 | 4.5
2026-05-13 | 厌氧池 | 232.1 | 152.4 | 27.55 | 0.71 | 40.7 | 4.96
2026-05-13 | 缺氧池 | 155.2 | 93.5 | 19.5 | 4 | 31.4 | 3.21
2026-05-13 | 好氧池 | 70 | 32.6 | 3.84 | 7.36 | 19.2 | 0.87
2026-05-13 | 出水 | 50 | 10 | 3.21 | 7.86 | 15 | 0.5
2026-05-14 | 进水 | 366.8 | 179.2 | 39.14 | 0.02 | 39 | 5.39
2026-05-14 | 厌氧池 | 345.8 | 163.7 | 39.91 | 0.04 | 37.4 | 6.05
2026-05-14 | 缺氧池 | 207.2 | 91.2 | 30.84 | 0.18 | 31.1 | 3.84
2026-05-14 | 好氧池 | 101.2 | 27.6 | 4.91 | 0.27 | 19.6 | 1.11
2026-05-14 | 出水 | 50 | 10 | 4.21 | 0.29 | 15 | 0.5
2026-05-15 | 进水 | 228.5 | 209 | 23.48 | 0.9 | 34 | 5.49
2026-05-15 | 厌氧池 | 203.7 | 196.1 | 23.64 | 1.39 | 33.2 | 5.94
2026-05-15 | 缺氧池 | 104.9 | 112.1 | 17.75 | 4.35 | 28.2 | 4.33
2026-05-15 | 好氧池 | 49.9 | 37.2 | 2.47 | 7.38 | 17.6 | 1.32
2026-05-15 | 出水 | 48.1 | 10 | 2.09 | 7.1 | 15 | 0.5
2026-05-16 | 进水 | 397.8 | 197.9 | 35.93 | 1.2 | 32 | 4.32
2026-05-16 | 厌氧池 | 376.5 | 177.4 | 36.77 | 1.57 | 31.8 | 4.76
2026-05-16 | 缺氧池 | 221.9 | 94.2 | 25.89 | 5.92 | 26.9 | 2.98
2026-05-16 | 好氧池 | 68.5 | 24.3 | 5.86 | 9.92 | 17 | 0.72
2026-05-16 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 9.73 | 15 | 0.5
2026-05-17 | 进水 | 329.1 | 256.7 | 26.51 | 0.52 | 40.1 | 3.26
2026-05-17 | 厌氧池 | 295.7 | 240 | 25.63 | 0.57 | 40.1 | 3.49
2026-05-17 | 缺氧池 | 199.7 | 148.8 | 20.82 | 2 | 30.3 | 2.28
2026-05-17 | 好氧池 | 97.8 | 54.7 | 2.27 | 3.06 | 22.4 | 0.7
2026-05-17 | 出水 | 50 | 10 | 2.2 | 3.01 | 15 | 0.5
2026-05-18 | 进水 | 339.5 | 198.1 | 25.39 | 0.56 | 28.1 | 4.6
2026-05-18 | 厌氧池 | 297.5 | 175.5 | 24.58 | 1.02 | 26.9 | 4.93
2026-05-18 | 缺氧池 | 180.4 | 119.8 | 17.79 | 5.32 | 21.6 | 3.23
2026-05-18 | 好氧池 | 67.1 | 46.2 | 2.76 | 9.32 | 14.4 | 0.76
2026-05-18 | 出水 | 50 | 10 | 2.32 | 8.86 | 13.4 | 0.5
2026-05-19 | 进水 | 370.7 | 198.5 | 39.17 | 0.09 | 29.1 | 3.97
2026-05-19 | 厌氧池 | 340.3 | 185.5 | 38.75 | 0.1 | 28.8 | 4.5
2026-05-19 | 缺氧池 | 179 | 120.6 | 30.92 | 0.32 | 21.8 | 3.51
2026-05-19 | 好氧池 | 61 | 40.6 | 6.26 | 0.42 | 14.4 | 0.77
2026-05-19 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 0.43 | 13.8 | 0.5
2026-05-20 | 进水 | 332.8 | 250.1 | 30.85 | 1.1 | 39.4 | 4.8
2026-05-20 | 厌氧池 | 287.9 | 229.7 | 30.12 | 1.41 | 38.7 | 5.08
2026-05-20 | 缺氧池 | 192.2 | 146.6 | 21.19 | 4.61 | 30 | 3.91
2026-05-20 | 好氧池 | 83 | 43.7 | 4.64 | 8.61 | 19.8 | 1.52
2026-05-20 | 出水 | 50 | 10 | 4.04 | 9.08 | 15 | 0.5
2026-05-21 | 进水 | 285.4 | 240.6 | 33.51 | 0.16 | 43.3 | 4.39
2026-05-21 | 厌氧池 | 246.1 | 216.6 | 32.18 | 0.24 | 42.1 | 4.72
2026-05-21 | 缺氧池 | 166.1 | 149.2 | 24.53 | 0.8 | 33.5 | 3.06
2026-05-21 | 好氧池 | 59.8 | 34.1 | 6.22 | 1.27 | 21.2 | 1.03
2026-05-21 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 1.37 | 15 | 0.5
2026-05-22 | 进水 | 362.1 | 183 | 22.17 | 0.54 | 33.2 | 5.95
2026-05-22 | 厌氧池 | 308.8 | 161.1 | 22.57 | 0.69 | 32.8 | 6.5
2026-05-22 | 缺氧池 | 190.3 | 106.5 | 18.43 | 3.25 | 26.8 | 4.48
2026-05-22 | 好氧池 | 76.5 | 24.3 | 4.48 | 3.91 | 19.5 | 1.1
2026-05-22 | 出水 | 50 | 10 | 4.26 | 4.11 | 15 | 0.5
2026-05-23 | 进水 | 222.4 | 282.6 | 22.76 | 0.41 | 44.7 | 5.96
2026-05-23 | 厌氧池 | 211.3 | 255.4 | 23 | 0.48 | 42.8 | 6.66
2026-05-23 | 缺氧池 | 137.6 | 150.4 | 19.51 | 2.72 | 34.7 | 5.06
2026-05-23 | 好氧池 | 67.9 | 59.7 | 4.35 | 3.64 | 24.6 | 1.29
2026-05-23 | 出水 | 50 | 10 | 4.1 | 3.53 | 15 | 0.5
2026-05-24 | 进水 | 384 | 197 | 37.55 | 1.19 | 39.5 | 3.65
2026-05-24 | 厌氧池 | 348.7 | 171.7 | 36.6 | 1.64 | 39.3 | 3.91
2026-05-24 | 缺氧池 | 227.4 | 89.4 | 26.06 | 9.62 | 31.3 | 2.68
2026-05-24 | 好氧池 | 75 | 29.6 | 7.06 | 15.48 | 20 | 0.81
2026-05-24 | 出水 | 50 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5
2026-05-25 | 进水 | 363 | 182.2 | 30.4 | 0.54 | 32 | 5.12
2026-05-25 | 厌氧池 | 340.1 | 167.5 | 29.36 | 0.57 | 31.5 | 5.69
2026-05-25 | 缺氧池 | 192.2 | 89.1 | 20.92 | 2.03 | 24 | 3.77
2026-05-25 | 好氧池 | 66 | 22.5 | 4.42 | 3.29 | 15.4 | 0.94
2026-05-25 | 出水 | 50 | 10 | 3.66 | 3.22 | 14.3 | 0.5
2026-05-26 | 进水 | 262.6 | 294.6 | 35.2 | 0.36 | 39.3 | 3.09
2026-05-26 | 厌氧池 | 234.4 | 260.8 | 34.38 | 0.57 | 39 | 3.37
2026-05-26 | 缺氧池 | 134.5 | 175.9 | 25.33 | 3.05 | 29.4 | 2.46
2026-05-26 | 好氧池 | 65.4 | 59.1 | 3.53 | 4.55 | 21.3 | 0.76
2026-05-26 | 出水 | 50 | 10 | 3.49 | 4.12 | 15 | 0.5
2026-05-27 | 进水 | 373.7 | 172.9 | 22.58 | 0.2 | 31.4 | 5.29
2026-05-27 | 厌氧池 | 320.7 | 148.5 | 23.33 | 0.29 | 30.5 | 6.03
2026-05-27 | 缺氧池 | 170.9 | 101.2 | 16.41 | 1.26 | 23.3 | 3.64
2026-05-27 | 好氧池 | 52.3 | 26.2 | 4.48 | 2.2 | 15.8 | 0.88
2026-05-27 | 出水 | 48.5 | 10 | 4.08 | 2.27 | 14.4 | 0.5
2026-05-28 | 进水 | 299.3 | 181.5 | 31.79 | 0.05 | 46.8 | 5.27
2026-05-28 | 厌氧池 | 266.2 | 163.7 | 32.03 | 0.08 | 45.3 | 5.54
2026-05-28 | 缺氧池 | 176.5 | 89.4 | 24.69 | 0.41 | 38.2 | 4.39
2026-05-28 | 好氧池 | 62.1 | 24.4 | 3.98 | 0.57 | 28.1 | 1.75
2026-05-28 | 出水 | 50 | 10 | 3.89 | 0.57 | 15 | 0.5
2026-05-29 | 进水 | 252.7 | 224.4 | 32.66 | 1.45 | 47.1 | 4.6
2026-05-29 | 厌氧池 | 215.7 | 197.4 | 32.73 | 2.81 | 46 | 5.23
2026-05-29 | 缺氧池 | 119.8 | 138 | 27.46 | 14.2 | 37.1 | 3.31
2026-05-29 | 好氧池 | 37.6 | 46.7 | 7.72 | 28.29 | 26.2 | 0.7
2026-05-29 | 出水 | 36.1 | 10 | 5 | 10 | 15 | 0.5

## 每周水质数据
污水除磷数字孪生平台 每周水质监测数据 ¦ 2026年第1周 至 第22周
年份 | 周数 | 生化工段 | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 硝态氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L)
2026 | 第1周 | 进水 | 335.1 | 242.6 | 36.84 | 0.77 | 41.1 | 3.92
2026 | 第1周 | 厌氧池 | 308.2 | 216.2 | 35.87 | 1.09 | 40 | 4.36
2026 | 第1周 | 缺氧池 | 162.9 | 137.8 | 28.53 | 4.14 | 31.8 | 2.98
2026 | 第1周 | 好氧池 | 65.8 | 43.4 | 6.04 | 6.86 | 20.2 | 0.78
2026 | 第1周 | 出水 | 44.9 | 10 | 4.45 | 7.21 | 15 | 0.5
2026 | 第2周 | 进水 | 281.4 | 223.2 | 29.16 | 0.58 | 38.3 | 4.64
2026 | 第2周 | 厌氧池 | 250.7 | 203.5 | 29.41 | 0.86 | 37.3 | 5.1
2026 | 第2周 | 缺氧池 | 151.6 | 120.2 | 23.16 | 3.34 | 29.7 | 3.58
2026 | 第2周 | 好氧池 | 68.8 | 40.9 | 4.79 | 5.25 | 20.8 | 0.94
2026 | 第2周 | 出水 | 50 | 10 | 3.88 | 5.07 | 15 | 0.5
2026 | 第3周 | 进水 | 319.1 | 244.4 | 29.99 | 0.88 | 38.5 | 4.13
2026 | 第3周 | 厌氧池 | 287.4 | 214.7 | 29.75 | 1.43 | 37.7 | 4.5
2026 | 第3周 | 缺氧池 | 159.4 | 126.7 | 23.72 | 6.04 | 30.1 | 3.02
2026 | 第3周 | 好氧池 | 54.9 | 39.3 | 4.45 | 9.42 | 20.9 | 1
2026 | 第3周 | 出水 | 46.5 | 10 | 3.94 | 7.66 | 14.7 | 0.5
2026 | 第4周 | 进水 | 312.5 | 187.2 | 30.77 | 0.84 | 40 | 4.16
2026 | 第4周 | 厌氧池 | 280.8 | 169.5 | 31.06 | 1.22 | 38.9 | 4.55
2026 | 第4周 | 缺氧池 | 168.4 | 103.8 | 23.12 | 5.11 | 30.9 | 3.15
2026 | 第4周 | 好氧池 | 72.4 | 34.8 | 4.11 | 7.75 | 21.5 | 0.81
2026 | 第4周 | 出水 | 47.8 | 10 | 3.79 | 7.02 | 15 | 0.5
2026 | 第5周 | 进水 | 322.6 | 239.1 | 30.65 | 0.64 | 37.9 | 4.02
2026 | 第5周 | 厌氧池 | 290.3 | 211.8 | 30.9 | 1.03 | 37.1 | 4.37
2026 | 第5周 | 缺氧池 | 186.7 | 129.4 | 23.82 | 4.83 | 29.2 | 3.08
2026 | 第5周 | 好氧池 | 77.4 | 34.7 | 3.8 | 6.83 | 19.2 | 0.77
2026 | 第5周 | 出水 | 49.6 | 10 | 3.44 | 5.76 | 14.7 | 0.49
2026 | 第6周 | 进水 | 337.7 | 244.6 | 30.15 | 0.89 | 38.7 | 4.36
2026 | 第6周 | 厌氧池 | 304.9 | 220.4 | 30.31 | 1.32 | 38 | 4.72
2026 | 第6周 | 缺氧池 | 177 | 131.8 | 23.72 | 5.6 | 30.3 | 3.25
2026 | 第6周 | 好氧池 | 70.5 | 44.6 | 4.51 | 10.15 | 20.8 | 0.97
2026 | 第6周 | 出水 | 48.7 | 10 | 3.83 | 8.3 | 15 | 0.49
2026 | 第7周 | 进水 | 290.8 | 210.6 | 32.07 | 0.8 | 38.6 | 3.5
2026 | 第7周 | 厌氧池 | 270.1 | 188.3 | 32.05 | 1.22 | 37.6 | 3.87
2026 | 第7周 | 缺氧池 | 160.4 | 108.6 | 25.15 | 5.47 | 29.8 | 2.55
2026 | 第7周 | 好氧池 | 62 | 32.9 | 4.46 | 9.38 | 20 | 0.81
2026 | 第7周 | 出水 | 44.3 | 10 | 3.73 | 8.32 | 15 | 0.5
2026 | 第8周 | 进水 | 331 | 224.9 | 34.02 | 0.79 | 41.6 | 4.35
2026 | 第8周 | 厌氧池 | 297.2 | 201.3 | 33.89 | 1.34 | 40.7 | 4.82
2026 | 第8周 | 缺氧池 | 182.8 | 127.6 | 26.42 | 6.34 | 33.1 | 3.27
2026 | 第8周 | 好氧池 | 75.3 | 38.7 | 5.23 | 9.95 | 22.6 | 0.88
2026 | 第8周 | 出水 | 50 | 10 | 4.16 | 7.99 | 15 | 0.5
2026 | 第9周 | 进水 | 329.7 | 229.1 | 29.62 | 0.74 | 38.9 | 4.89
2026 | 第9周 | 厌氧池 | 295.5 | 204.6 | 29.82 | 1.26 | 38.3 | 5.44
2026 | 第9周 | 缺氧池 | 178.1 | 125.1 | 22.09 | 5.36 | 30.7 | 3.93
2026 | 第9周 | 好氧池 | 66.5 | 42.1 | 4.45 | 8.94 | 21.8 | 1.23
2026 | 第9周 | 出水 | 48.9 | 10 | 3.94 | 7.6 | 14.9 | 0.5
2026 | 第10周 | 进水 | 334.1 | 210.7 | 31.77 | 0.82 | 44 | 4.5
2026 | 第10周 | 厌氧池 | 301.9 | 190.1 | 31.76 | 1.1 | 42.9 | 4.99
2026 | 第10周 | 缺氧池 | 178.6 | 111.5 | 24.47 | 4.53 | 34.4 | 3.45
2026 | 第10周 | 好氧池 | 71.4 | 32.8 | 5.03 | 7.16 | 22.3 | 1.13
2026 | 第10周 | 出水 | 49 | 10 | 3.93 | 7.01 | 15 | 0.5
2026 | 第11周 | 进水 | 314.6 | 254.4 | 31.43 | 0.49 | 40.7 | 4.84
2026 | 第11周 | 厌氧池 | 283.8 | 228.1 | 31.64 | 0.77 | 39.8 | 5.34
2026 | 第11周 | 缺氧池 | 166.9 | 143.7 | 24.96 | 3.18 | 32.1 | 3.57
2026 | 第11周 | 好氧池 | 73.1 | 46.2 | 6.31 | 5.28 | 21.9 | 1.05
2026 | 第11周 | 出水 | 49.2 | 10 | 4.85 | 4.96 | 14.9 | 0.5
2026 | 第12周 | 进水 | 326.1 | 193.3 | 33.76 | 0.73 | 39.7 | 4.35
2026 | 第12周 | 厌氧池 | 294.9 | 172 | 33.82 | 1.11 | 38.7 | 4.82
2026 | 第12周 | 缺氧池 | 181 | 104.9 | 25.77 | 5.17 | 31.4 | 3.2
2026 | 第12周 | 好氧池 | 72.7 | 33.3 | 5.99 | 8.25 | 21.1 | 0.95
2026 | 第12周 | 出水 | 50 | 10 | 4.37 | 6.82 | 15 | 0.5
2026 | 第13周 | 进水 | 312.6 | 212.7 | 30.16 | 0.83 | 39.5 | 4.12
2026 | 第13周 | 厌氧池 | 276.2 | 189.2 | 29.85 | 1.36 | 38.6 | 4.58
2026 | 第13周 | 缺氧池 | 165.6 | 110.5 | 23.16 | 6.42 | 30.6 | 3.37
2026 | 第13周 | 好氧池 | 71.8 | 34.8 | 4.95 | 9.78 | 20.9 | 0.96
2026 | 第13周 | 出水 | 47.8 | 10 | 3.95 | 7.08 | 14.7 | 0.5
2026 | 第14周 | 进水 | 276.4 | 235.1 | 32.93 | 0.62 | 36.9 | 4.03
2026 | 第14周 | 厌氧池 | 247.2 | 211.3 | 33.18 | 1 | 35.8 | 4.4
2026 | 第14周 | 缺氧池 | 155.8 | 134.4 | 25.62 | 4.3 | 28.8 | 3.09
2026 | 第14周 | 好氧池 | 60.4 | 38.9 | 5.71 | 6.57 | 20.1 | 0.98
2026 | 第14周 | 出水 | 47.4 | 10 | 4.3 | 5.34 | 15 | 0.5
2026 | 第15周 | 进水 | 326.2 | 210.8 | 31.77 | 0.55 | 39.8 | 4.39
2026 | 第15周 | 厌氧池 | 286.7 | 188.8 | 31.66 | 0.8 | 39 | 4.87
2026 | 第15周 | 缺氧池 | 163.2 | 109.3 | 24.45 | 4.04 | 32 | 3.53
2026 | 第15周 | 好氧池 | 59.5 | 33.6 | 5.19 | 6.81 | 22.2 | 1.05
2026 | 第15周 | 出水 | 47 | 10 | 4 | 6.15 | 15 | 0.5
2026 | 第16周 | 进水 | 283.9 | 232.6 | 34.38 | 0.76 | 37.3 | 3.69
2026 | 第16周 | 厌氧池 | 252.3 | 210.3 | 34.65 | 1.19 | 36.4 | 4.11
2026 | 第16周 | 缺氧池 | 154.8 | 127.6 | 27.24 | 5.91 | 28.5 | 2.98
2026 | 第16周 | 好氧池 | 66 | 39.1 | 3.48 | 9.7 | 19.8 | 0.81
2026 | 第16周 | 出水 | 48.7 | 10 | 3.19 | 7.76 | 15 | 0.5
2026 | 第17周 | 进水 | 326.5 | 236.1 | 31.36 | 0.75 | 40 | 5.07
2026 | 第17周 | 厌氧池 | 292.5 | 212.3 | 30.83 | 1.1 | 39 | 5.61
2026 | 第17周 | 缺氧池 | 170 | 127 | 24.02 | 5.01 | 31 | 4.09
2026 | 第17周 | 好氧池 | 75.6 | 38.2 | 5.48 | 7.58 | 20.7 | 1.36
2026 | 第17周 | 出水 | 50 | 10 | 4.43 | 6.17 | 15 | 0.5
2026 | 第18周 | 进水 | 308.7 | 241.6 | 33.84 | 0.52 | 35.3 | 4.74
2026 | 第18周 | 厌氧池 | 278.3 | 215.5 | 34.34 | 0.79 | 34.8 | 5.27
2026 | 第18周 | 缺氧池 | 172.7 | 124.5 | 28.13 | 2.98 | 28.3 | 3.78
2026 | 第18周 | 好氧池 | 68.4 | 38.2 | 5.75 | 5.24 | 19.3 | 1.08
2026 | 第18周 | 出水 | 47.6 | 10 | 4.19 | 5.06 | 15 | 0.5
2026 | 第19周 | 进水 | 281.4 | 225.8 | 34.84 | 0.45 | 37.3 | 3.5
2026 | 第19周 | 厌氧池 | 249.8 | 203.2 | 34.74 | 0.69 | 36.1 | 3.89
2026 | 第19周 | 缺氧池 | 147.2 | 129.5 | 26.17 | 3.14 | 29.1 | 2.73
2026 | 第19周 | 好氧池 | 61.1 | 33.1 | 5.14 | 5.37 | 19.7 | 0.71
2026 | 第19周 | 出水 | 43.8 | 10 | 4.07 | 4.03 | 14.9 | 0.5
2026 | 第20周 | 进水 | 316.9 | 201.6 | 31.04 | 0.79 | 38.8 | 4.51
2026 | 第20周 | 厌氧池 | 290.4 | 186.4 | 31.18 | 1.09 | 38 | 4.98
2026 | 第20周 | 缺氧池 | 181.6 | 105.5 | 23.77 | 4.12 | 30.9 | 3.28
2026 | 第20周 | 好氧池 | 76.3 | 32.9 | 4.06 | 6.61 | 20.1 | 0.86
2026 | 第20周 | 出水 | 49.7 | 10 | 3.56 | 6.55 | 15 | 0.5
2026 | 第21周 | 进水 | 328.1 | 221.4 | 30.2 | 0.58 | 36.8 | 4.76
2026 | 第21周 | 厌氧池 | 291.5 | 199.4 | 29.69 | 0.8 | 35.9 | 5.19
2026 | 第21周 | 缺氧池 | 181.9 | 126.1 | 22.63 | 3.81 | 28.5 | 3.7
2026 | 第21周 | 好氧池 | 70 | 39.7 | 5.11 | 6.09 | 19.1 | 1.04
2026 | 第21周 | 出水 | 50 | 10 | 4.25 | 5.34 | 14.6 | 0.5
2026 | 第22周 | 进水 | 310.3 | 211.1 | 30.53 | 0.52 | 39.3 | 4.67
2026 | 第22周 | 厌氧池 | 275.4 | 187.6 | 30.37 | 0.86 | 38.5 | 5.17
2026 | 第22周 | 缺氧池 | 158.8 | 118.7 | 22.96 | 4.19 | 30.4 | 3.51
2026 | 第22周 | 好氧池 | 56.7 | 35.8 | 4.83 | 7.78 | 21.4 | 1.01
2026 | 第22周 | 出水 | 46.9 | 10 | 4.02 | 4.04 | 14.7 | 0.5

## 每月水质数据
污水除磷数字孪生平台 每月水质监测数据 ¦ 2026年1月 至 2026年05月
年份 | 月份 | 生化工段 | COD (mg/L) | SS (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 硝态氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L)
2026 | 1月 | 进水 | 312.8 | 226.9 | 30.75 | 0.73 | 39.2 | 4.22
2026 | 1月 | 厌氧池 | 282 | 202.9 | 30.71 | 1.12 | 38.2 | 4.62
2026 | 1月 | 缺氧池 | 166.6 | 123.2 | 23.84 | 4.71 | 30.4 | 3.19
2026 | 1月 | 好氧池 | 68 | 38.8 | 4.54 | 7.26 | 20.7 | 0.87
2026 | 1月 | 出水 | 47.9 | 10 | 3.87 | 6.45 | 14.9 | 0.5
2026 | 2月 | 进水 | 318.8 | 226.1 | 31.47 | 0.82 | 39.3 | 4.2
2026 | 2月 | 厌氧池 | 288.4 | 202.8 | 31.58 | 1.31 | 38.6 | 4.63
2026 | 2月 | 缺氧池 | 173.5 | 122.7 | 24.5 | 5.79 | 30.9 | 3.21
2026 | 2月 | 好氧池 | 68.5 | 39 | 4.59 | 9.66 | 21.2 | 0.94
2026 | 2月 | 出水 | 48 | 10 | 3.85 | 8.11 | 15 | 0.5
2026 | 3月 | 进水 | 323.7 | 216.6 | 32.02 | 0.67 | 40.4 | 4.46
2026 | 3月 | 厌氧池 | 290.2 | 194.1 | 31.97 | 1.01 | 39.3 | 4.93
2026 | 3月 | 缺氧池 | 172.5 | 116.4 | 24.67 | 4.5 | 31.6 | 3.38
2026 | 3月 | 好氧池 | 71 | 36.8 | 5.62 | 7.15 | 21.3 | 1.02
2026 | 3月 | 出水 | 48.8 | 10 | 4.34 | 6.12 | 14.9 | 0.5
2026 | 4月 | 进水 | 300.3 | 233 | 32.89 | 0.71 | 38.1 | 4.32
2026 | 4月 | 厌氧池 | 267.5 | 209 | 32.89 | 1.08 | 37.3 | 4.78
2026 | 4月 | 缺氧池 | 161.2 | 127.4 | 25.77 | 4.94 | 29.8 | 3.47
2026 | 4月 | 好氧池 | 67 | 37.4 | 4.92 | 7.97 | 20.4 | 1.08
2026 | 4月 | 出水 | 48.5 | 10 | 3.91 | 6.71 | 15 | 0.5
2026 | 5月 | 进水 | 311.9 | 217.6 | 31.86 | 0.56 | 37.8 | 4.44
2026 | 5月 | 厌氧池 | 280.3 | 196.3 | 31.82 | 0.82 | 37 | 4.9
2026 | 5月 | 缺氧池 | 169.8 | 119.1 | 24.38 | 3.59 | 29.8 | 3.39
2026 | 5月 | 好氧池 | 66.5 | 35.8 | 4.94 | 6.04 | 20.1 | 0.91
2026 | 5月 | 出水 | 47.6 | 10 | 4.03 | 4.85 | 14.8 | 0.5